CONDICIONES MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR LOS

ESTABLECIMIENTOS FARMACEUTICOS PARA OBTENER LA AUTORIZACION SANITARIA

- Contar con la Dirección Técnica del profesional Químico Farmacéutico durante el horario de funcionamiento del establecimiento farmacéutico.

- Organigrama General

- Planos de distribución de áreas

- Manual de Organización y funciones.

- Contar con Procedimientos Operativos Escritos aprobados y validados con sus respectivos formatos:

      - Recepción de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,

      - Almacenamiento de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios,

      - Almacenamiento de productos farmacéuticos y dispositivos médicos con condiciones especiales de conservación.

      - Dispensación y/o expendio de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

      - Manejo de productos farmacéuticos sujetos a presentación de balance

      - Manejo de productos farmacéuticos psicotrópicos de la Lista VB.

      - Control de retiro y destrucción de medicamentos vencido, deteriorados, con observaciones sanitarias y otros.

      - Reclamos, canjes y devoluciones.

      - Inventario de productos farmacéuticos, dispositivos médicos y productos sanitarios.

      - Limpieza y sanitización de las áreas del establecimiento farmacéutico.

      - Capacitación del personal.

      - Contingencia para conservación de productos refrigerados en casos de corte de fluido eléctrico según corresponda.

      - Otros

- El establecimiento debe encontrarse en un ambiente independiente:

  - No funcionar dentro de locales que se lleven a cabo otras actividades o negocios.

  - No tener conexión directa con vivienda.

- Las paredes y techos deben ser impermeables y lisos, fáciles de limpiar y recubiertas con pintura.

- Los pisos deben ser de cemento, losetas y estar a nivel.

- Tener una adecuada iluminación tanto natural  y artificial.

- Contar con fuentes de circulación de aire (ventiladores, aire acondicionado, etc).

- Tener estantes y armarios en número suficiente para almacenar correctamente los productos protegiéndolos de la luz solar.

- Contar con refrigerador para almacenar sólo productos farmacéuticos que lo requieran (de ser el caso).

- Contar con áreas debidamente separadas e identificadas de acuerdo a su plano de distribución interna presentada, tales como:

  - Área de Recepción

  - Área de Dispensación y/o expendio

  - Área de Almacenamiento de productos.

  - Área de Baja o Rechazados

  - Área de Productos controlados (cuándo corresponda)

  - Servicios Higiénicos

  - Gestión Administrativa

  - Para Preparaciones magistrales y oficinales (si lo realiza).

- Contar con Termo higrómetro calibrado (en número suficiente) y para la refrigeradora (si cuenta con productos).

- Contar con Programas de Fumigación y Certificado de Fumigación (desinfección, desinsectación y desratización)

- Contar con los libros oficiales:

    - De recetas cuando realicen preparados farmacéuticos;

    - De control de estupefacientes, cuando corresponda

    - De control de psicotrópicos, cuando corresponda; y

    - De Ocurrencias (obligatorio)

- Contar con materiales de consulta:

    - Primeros auxilios y emergencia toxicológicas;

    - Buenas Prácticas que debe cumplir la Oficina Farmacéutica.

- Contar con extintor con carga vigente.

- Exhibir en lugar visible del área de dispensación:

  - Copia legible del título profesional del Director técnico del establecimiento farmacéutico.

  - Nombre del Director técnico y profesional Químico Farmacéutico asistente con su respectivo horario de atención.