
PLAN DE MANTENIMIENTO PREVENTIVO Y CORRECTIVO DEL EQUIPAMIENTO BIOMÉDICO
ESTABLECIMIENTO DE SALUD “…………..”.
2019
INDICE

2INTRODUCCIÓN


3BASE LEGAL


4RECURSOS HUMANOS


4TURNOS Y HORARIOS DE TRABAJO


4OBJETIVOS


5MARCO TEORICO


5EQUIPO BIOMÉDICO


5LIMPIEZA


6MANTENIMIENTO PREVENTIVO


6MANTENIMIENTO CORRECTIVO


6SERVICIO TÉCNICO


7GUIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS


7Estetoscopio


7MODO DE MANTENIMIENTO


7PREVENTIVO:


7CORRECTIVO:


7RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO


8Tensiómetro


8MODO DE MANTENIMIENTO


8PREVENTIVO:


8CORRECTIVO:


8RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO


9Pantoscopio


9MODO DE MANTENIMIENTO


9PREVENTIVO:


9CORRECTIVO:


9RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO


10Negatoscopio


10MODO DE MANTENIMIENTO


10PREVENTIVO:


10CORRECTIVO:


10RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO


11Balanza


11MODO DE MANTENIMIENTO


11PREVENTIVO:


11CORRECTIVO:


11RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO


12CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO


12BIBLIOGRAFÍA




INTRODUCCIÓN

El Plan de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Biomédico (PMPEB), se sustenta en el inventario (Inventario Físico Funcional del Equipamiento Biomédico) de equipos realizado por el Centro Medico Corpac, ejecutado con la Coordinación de la Unidad de Administración, dando este como recomendación la elaboración y ejecución del Programa de Mantenimiento Preventivo del Equipamiento Biomédico, debemos mencionar que la ejecución del programa de mantenimiento preventivo del equipamiento biomédico se programa desde enero del 2018, el cual es supervisado, monitoreado y ejecutado por personal especializado.
La industria biomédica ha crecido vertiginosamente en los últimos años, de acuerdo a la Oficina de Control de Drogas y Alimentos (FDA), en la actualidad existen más de 50,000 tipos diferentes de equipos médicos y cada año se agregan a este arsenal 5,000 nuevos productos.

Los equipos para el diagnóstico y tratamiento de las diversas patologías son cada vez más necesarios y sofisticados. Los equipos deben funcionar en forma precisa y eficiente, de otra forma podrían generar desde gastos inútiles hasta la muerte de los pacientes.

El deterioro de los equipos significa una descapitalización y un incremento de los costos. Además, los pacientes tienen derecho a ser atendidos eficientemente

En tal sentido es necesario que nuestra institución cuente con un documento que sistematice ordenadamente las acciones que se realizaran lo cual permitirá usar de manera adecuada el recurso humano y tecnológico.
Por todo ello es muy importante el mantenimiento de los equipos Biomédicos, que sirven de ayuda a las funciones Asistencial y Administrativa, Tanto el MANTENIMIENTO PREVENTIVO, para evitar posibles fallas o accidentes como el MANTENIMIENTO CORRECTIVO, para dar solución a las averías al más corto plazo. Cualquier acción correctiva o preventiva que se tome debe garantizar la completa funcionabilidad del equipo para evitar perjudicar a los pacientes, trabajadores y la institución.
OBJETIVOS 
1. Objetivos Generales
· Ampliar la vida útil y mantener en óptimo estado de funcionamiento los equipos biomédicos.
2. Objetivos Específicos
· Evitar las paradas imprevistas no programadas de los servicios asistenciales del consultorio y causar molestias en nuestros pacientes; en perjuicio de los ingresos económicos y problemas derivado por equipos paralizados.
· Mantener un alto índice de operatividad de los equipos.
· Reducir los costos de energía por perdidas innecesarias en los sistemas.
· Fomentar y concientizar la cultura del mantenimiento preventivo el cual permitirá realizar un gran ahorro al establecimiento de salud.

MARCO TEORICO
DISPOSITIVO MEDICO
Producto, instrumento, aparato o máquina que se usa para la prevención, el diagnóstico o el tratamiento de enfermedades y dolencias, o para detectar, medir, restaurar, corregir o modificar la anatomía o función del organismo con un fin sanitario. Habitualmente, el objetivo que se persigue con un dispositivo médico no se alcanza por medios farmacológicos, inmunológicos ni metabólicos.
EQUIPO MÉDICO 
Dispositivo médico que exige calibración, mantenimiento, reparación, capacitación del usuario y desmantelamiento, actividades que por lo general están a cargo de ingenieros clínicos. Los equipos médicos se usan con un fin determinado de diagnóstico y tratamiento de enfermedades o de rehabilitación después de una enfermedad o lesión; se los puede usar individualmente, con cualquier accesorio o consumible o con otro equipo médico. El término “equipo médico” excluye los implantes

y los dispositivos médicos desechables o de un solo uso.
MANTENIMIENTO PREVENTIVO
El mantenimiento preventivo de los equipos biomédicos se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal mantener en buen estado de funcionamiento los equipos o instrumentos, se define también como el conjunto de acciones técnicas administrativas que se realizan para el cuidado e inspección sistemático de un equipo o instrumento con el propósito de mantenerlo en buen estado de funcionamiento, evitar y detectar fallas menores antes que estas se conviertan en mayores.

La aplicación del mantenimiento preventivo permite que los equipos puedan ser usados de manera permanente o cuando sea requerido su uso para un procedimiento especifico eliminando los posibles riesgos de paralización prolongada o paralización total de la producción generando altos costos.

El programa de mantenimiento preventivo se basa en la ejecución periódicas de actividades tales como inspecciones semanales, diarias, cambio de accesorios, repuestos, componentes o algún otro tipo de elemento que permita que el equipo funcione eficientemente.
CALIBRACIÓN

La calibración consiste en comparar los resultados obtenidos producto del proceso realizado con los patrones o estándares internacionales o normados, actividad que se hace a través de equipos, instrumentos, patrones o estándares.

VERIFICACIÓN O INSPECCIÓN

Consiste en hacer un examen minucioso en forma visual y mediante elementos de medición de cada una de las partes y componentes del equipo con el fin de comprobar que el estado de funcionamiento es el óptimo y que está de acuerdo con las características y condiciones técnicas de construcción y operación dadas por los fabricantes

PRUEBAS DE OPERATIVIDAD

Las pruebas de operatividad consisten en efectuar inspecciones visuales integrales y de funcionamiento, siguiendo normas y procedimientos emitido por institutos, organismos, o asociaciones dedicados a la reglamentación de la construcción y calidad de los equipos médicos con el fin de verificar la eficiencia y seguridad de estos.

Los estándares de calidad y funcionamiento son dados por los mismos fabricantes o por las organizaciones dedicadas a dar los lineamientos sobre la calidad uso y seguridad de los equipos médicos en especial sobre la seguridad eléctrica al paciente y al mismo equipo
LIMPIEZA

Consiste en la remoción de elementos extraños o nocivos en la estructura externa o componentes parte del equipo, incluye también parte interna.

LUBRICACIÓN

Es la acción por medio de la cual se aplica un elemento viscoso entre cuerpos rígidos y

móviles con el fin de reducir la fricción y el desgaste de las partes.

PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO.

Son pruebas que se efectúa a cada equipo para determinar si el funcionamiento de este esta de acuerdo con las características de rendimiento y seguridad establecidas en el diseño y fabricación de aquel. Los equipos que no reúnan estas exigencias se consideran no aptos para la prestación del servicio, las pruebas debe realizarlas el personal especializado en cada uno de los diferentes equipos

MANTENIMIENTO CORRECTIVO
El mantenimiento correctivo de los equipos biomédicos se debe considerar un proceso, el cual tiene como objetivo principal restablecer de una eficiente todos los parámetros iniciales de funcionamiento de los equipos médicos, este proceso tiene actividades técnico administrativos las cuales deben garantizar de manera oportuna las herramientas, instrumentos, repuestos y accesorios a fin de desarrollarlo en el plazo determinado.

Existen dos tipos de mantenimiento correctivo, el primero es el mantenimiento correctivo imprevisto no programado, el cual sucede cuando no se han tomado las medidas de prevención pertinentes o por alguna causa fuera de lo normalmente predecible.

El mantenimiento correctivo programado es aquella actividad que previamente se ha planificado ejecutarla.
Este tipo de mantenimiento generalmente lo realiza un técnico especializado.
SERVICIO TÉCNICO
Es el conjunto de acciones realizadas por uno o varios especialistas para prevenir y/o solucionar problemas de una variedad de equipos.
GUIA DE MANTENIMIENTO DE EQUIPOS BIOMÉDICOS
Estetoscopio
MARCA: ………
MODELO: ………….
PROCEDENCIA: ………..
CARACTERISTICAS TECNICAS SEGÚN FABRICANTE: 

· Membrana especial bilateral 44mm (1,7 in) y 32mm (1,3 in) de diámetro.

· Auriculares especialmente diseñados para ambos oídos con un resorte que permite ajustar la presión de contacto.

· Longitud total: 71cm (28,0 pulgadas).

· Peso: 204g (7,3 onzas)

MODO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:

Se realizará un mantenimiento anual que consistirá en limpieza del equipo, revisión total del equipo. 

CORRECTIVO:

Realizar algún cambio en los auriculares si es necesario.
RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO  

ANTES DE COMENZAR LAS LABORES

1.  Realizar la verificación del estetoscopio, dando algunos golpes a la campana.

AL FINALIZAR LAS LABORES

1. Limpiar los auriculares con alcohol al 96% y guardarlo en su caja.
Tensiómetro 

MARCA: ……….
MODELO: ………..
PROCEDENCIA: ………..
CARACTERISTICAS TECNICAS SEGÚN FABRICANTE: 

· Base de válvula metálica.

· Mango de cuchara en acero inoxidable.

· Escala lineal de aluminio Ø 63 mm, fácilmente legible.

· Pera de látex con válvula de purga de aire de precisión, cromada, con regulación fina y sin desgaste.

MODO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:

Se realizará un mantenimiento anual que consistirá en limpieza del equipo, revisión total del equipo y calibración del manómetro.
CORRECTIVO:

Realizar algún cambio en el equipo.
RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO  

ANTES DE COMENZAR LAS LABORES

1.  Verificar si está calibrado el nanómetro y si el brazalete no tiene ningún orificio donde se pueda escapar el aire.  
AL FINALIZAR LAS LABORES

1. Guardar el tensiómetro en su respectiva caja.
Pantoscopio 

MARCA: ……..
MODELO: ………….
PROCEDENCIA: ……………..
CARACTERISTICAS TECNICAS SEGÚN FABRICANTE: 

· Sistema óptica de renombre, de alto rendimiento ILUMINADOR NASOLARINGEO 3.5V FIBRA OPTICA RI-SCOPE L CON BOMBILLO de xenón XL 3,5V 2 ESPEJOS LARINGEOS N° 3 y 4. MANGO RECARGABLE 3.5V con intensidad de luz regulable BATERIA RECARBALBE LI-ION 3.5V DE LARGA DURACION 2 BOMBILLOS DE REPUESTO 10 ESPECULOS OTICO ( reutilizables de 2 hasta 5 mm y 3 espéculos desechables azules de 2,5 mm (L1/L2) o 2 mm (L3) y 4 mm. ) ESTUCHE con cierre de seguridad
MODO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:

Se realizará un mantenimiento anual que consistirá en limpieza del equipo, revisión total del equipo y calibración si es necesario.
CORRECTIVO:

Realizar algún cambio en el equipo.
RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO  

ANTES DE COMENZAR LAS LABORES

1. Verificar si todas las piezas están completas.

2. Desinfectar con alcohol yodado antes de usar y antes de atender a un paciente.  

AL FINALIZAR LAS LABORES
1. Desinfectar con alcohol yodado y guardar.
Negatoscopio

Características técnicas según fabricante: 

· Gabinete de lámina de acero de 0.8 mm 

· un tubo fluorescente luz blanca tipo circular de 32 wats 

· un reactor de 40 wats 

· un arrancador de 32 wats 220 v. 60 hz 

· un interruptor  sintético tipo dado (para empotrar en marco del gabinete) 

· un enchufe estándar con clavijas planas 
MODO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:

Se realizará un mantenimiento anual que consistirá en limpieza del equipo, revisión total del equipo.
CORRECTIVO:

Realizar cambio del fluorescente si en caso se quema.
RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO  

ANTES DE COMENZAR LAS LABORES

1. Verificar si el fluorescente está en buen funcionamiento

AL FINALIZAR LAS LABORES
1. Apagar el Negatoscopio cuando finalice la atención de un paciente 
Balanza

Características técnicas según fabricante: 

· Graduación: 100 g.

· Disponibles en diferentes colores.

· Capacidad peso: 150 kg, 180 kg y 200 kg.
MODO DE MANTENIMIENTO

PREVENTIVO:

Se realizará un mantenimiento anual que consistirá en limpieza del equipo, revisión total del equipo.
CORRECTIVO:

Realizar cambio de pilas.
RECOMENDACIONES DE USO EN EL ESTABLECIMIENTO  

ANTES DE COMENZAR LAS LABORES

1. Verificar si las pilas de la balanza
AL FINALIZAR LAS LABORES
1. Apagar y limpiar.
¡¡AGREGAR LOS DEMAS EQUIPOS BIOMEDICOS CON LOS QUE CUENTE EL ESTABLECIMIENTO DE SALUD!!

CRONOGRAMA DE MANTENIMIENTO

	N°
	UPSS

(área del equipo)
	Nombre del Equipo
	Fecha de ultimo Mantenimiento
	Fecha de Próximo Mantenimiento

	1
	Consultorio de …..
	Estetoscopio
	
	

	2
	Consultorio de …..
	Tensiómetro
	
	

	3
	Consultorio de …..
	Pantoscopio
	
	

	4
	Consultorio de ….
	Negatoscopio
	
	

	5
	Consultorio de …
	Balanza 
	
	

	6
	Laboratorio
	Centrifuga
	
	

	7
	Laboratorio
	Microscopio
	
	


BIBLIOGRAFÍA
1. http://www.digemid.minsa.gob.pe/Main.asp?Seccion=760
2. https://www.henryschein.com/us-es/Medical/ResourceCenter/SurfaceDisinfectantsDefinitionTerms.aspx
3. http://www2.inecc.gob.mx/publicaciones/libros/624/mtto.pdf
4. http://www.definicionabc.com/tecnologia/mantenimiento-correctivo.php
2

