## CUADRO
CONCENTRACIÓN mg/L |  | VOLUMEN DE SOLUCIÓN (Litros)
|  | 5 | 20 | 35 | 100 | 250 | 500 | 1000
% (p/p) | mg/L | Peso en gramos de HTH al 65% (Seco)
0.1 | 1000 | 7.6923 | 30.7692 | 53.8462 | 153.8462 | 384.6154 | 769.2308 | 1538.4615
0.5 | 5000 | 38.4615 | 153.8462 | 269.2308 | 769.2308 | 1923.0769 | 3846.1538 | 7692.3077
1 | 10000 | 76.9231 | 307.6923 | 538.4615 | 1538.4615 | 3846.1538 | 7692.3077 | 15384.6154
3 | 30000 | 230.7692 | 923.0769 | 1615.3846 | 4615.3846 | 11538.4615 | 23076.9231 | 46153.8462
4 | 40000 | 307.6923 | 1230.7692 | 2153.8462 | 6153.8462 | 15384.6154 | 30769.2308 | 61538.4615
5 | 50000 | 384.6154 | 1538.4615 | 2692.3077 | 7692.3077 | 19230.7692 | 38461.5385 | 76923.0769
CONCENTRACIÓN mg/L |  | VOLUMEN DE SOLUCIÓN (Litros)
|  | 5 | 20 | 35 | 100 | 250 | 500 | 1000
% (p/p) | mg/L | Peso en gramos de HTH al 75% (Seco)
0.1 | 1000 | 6.6667 | 26.6667 | 46.6667 | 133.3333 | 333.3333 | 666.6667 | 1333.3333
0.5 | 5000 | 33.3333 | 133.3333 | 233.3333 | 666.6667 | 1666.6667 | 3333.3333 | 6666.6667
1 | 10000 | 66.6667 | 266.6667 | 466.6667 | 1333.3333 | 3333.3333 | 6666.6667 | 13333.3333
3 | 30000 | 200 | 800 | 1400 | 4000 | 10000 | 20000 | 40000
4 | 40000 | 266.6667 | 1066.6667 | 1866.6667 | 5333.3333 | 13333.3333 | 26666.6667 | 53333.3333
5 | 50000 | 333.3333 | 1333.3333 | 2333.3333 | 6666.6667 | 16666.6667 | 33333.3333 | 66666.6667

## Hoja1
SOLUCIÓN DE CLORO AL 0.5 % P/V
|  | VOL SOL. | gr. Cloro |  |  | CONCENTRACIÓN % (p/p) | CONCENTRACIÓN (mg/L ó ppm)
|  | 1 | 7.6923 | 7.6923 |  | 0.5 | 5000
|  | 5 | 38.4615 |  |  | 1 | 10000
|  | 20 | 153.8462 |  |  | 4 | 40000
|  | 30 | 230.7692 |  |  | 5 | 50000
|  | 50 | 384.6154 |  |  | 65 | 650000
|  | 100 | 769.2308 |  |  | 70 | 700000
|  | 500 | 3846.1538 |  |  | 75 | 750000
|  | 1000 | 7692.3077
VOL DE LA SOL. |  | 50 | 384.6154 |  | CANTIDAD DE CLORO A AGREGAR
|  | CONC. CL | 0.65
0.7